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	RAKŠANAS DARBU ATĻAUJA
ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU AIZSARGJOSLĀ Nr._____



I.daļa
ZIŅAS PAR BŪVOBJEKTU, BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJU UN BŪVDARBU VEICĒJU:
(aizpilda atļaujas pieprasītājs)
	Būvobjekta nosaukums
(saskaņā ar izstrādāto būvprojektu
vai apliecinājuma karti u.c.)
	

	Būvprojekta vai apliecinājuma kartes u.c. reģistrācijas Nr. un būvvaldes akcepta datums
	

	Būvobjekta adrese
	

	Zemes vienības kadastra apzīmējums (norāda, ja nav būvobjekta adreses)
	

	Būvniecības ierosinātājs
(Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; reģistrācijas numurs)
	

	Būvdarbu veicējs
(juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr. tālr.nr., e-pasts)
	

	pasta adrese
	  LV- _________

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
(Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis ), būvprakses sertifikāta Nr.
		
    Tel._________________

	Izbūvējamo/ pārbūvējamo/ atjaunojamo/ demontējamo
inženierkomunikāciju veids
	· Centralizētā ūdensapgādes sistēma
· Centralizētā kanalizācijas sistēma
· Lietus kanalizācijas tīkls
· Siltumtīkls
· Gāzes vads
	· Elektrotīkls
· Elektronisko sakaru tīkls
· Ielu seguma atjaunošana
· _____________________________________

	Plānotais darbu izpildes laiks
	No ___.___._________
	Līdz __.___._________



II.daļa
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ UN CITA INFORMĀCIJA
(aizpilda SIA “Ādažu ūdens” darbinieks)
1. Būvdarbus veikt atbilstoši būvvaldē akceptētajai būvniecības ieceres dokumentācijai, ievērojot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumus Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” 
2. Centralizētās ūdensapgādes un  kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības: 
2.1. Aizsargjoslās gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem aizliegts:
2.1.1. aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem;
2.1.2. veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
2.1.3. glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu;
2.1.4. veikt inženiertīklu ieguldīšanas būvdarbus ar beztranšejas metodēm, iepriekš neveicot ūdensvada vai kanalizācijas tīklu skatrakumu, lai precizētu to atrašanās vietu un izbūves dziļumu;
2.1.5. novietot būves, būvmateriālus vai smagus priekšmetus;
2.1.6. uz ugunsdzēsības hidranta lūku pārsedzes vākiem ierīkot transportlīdzekļu stāvvietas un novietot stāvēšanai transportlīdzekļus tuvāk par 1,5 metriem no ugunsdzēsības hidranta lūkas pārsedzes vāka. Par ugunsdzēsības hidranta izvietojumu liecina norāžu zīmes un lūkas pārsedzes vāks;
2.1.7. nepiederošām personām:
· atvērt inženierbūvju durvis vai lūkas, kā arī atrasties inženierbūvēs;
· atvērt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu skatakas un iekāpt tajās;
2.2. Tikai SIA “Ādažu ūdens” ir tiesīgs veikt jebkādas darbības ar centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas ūdensvada vai kanalizācijas tīklu armatūru un ugunsdzēsības hidrantiem, kā arī noņemt vai pārvietot šo armatūru vai hidrantu norāžu zīmes;
2.3. Būvdarbus centralizētajā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā veic ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas jomā sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā, kurš nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentiem, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
3. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas  tīklu un būvju bojājumus, par to nekavējoties ziņot SIA „Ādažu ūdens” pa tālr. 22026091 (Ādažu pagasts), tālr. 25619822 (Carnikavas pagasts) un iespēju robežās ierobežot bojāto vietu.
4. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka centralizētā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas novietojums neatbilst būvprojekta topogrāfiskajai informācijai, nekavējoties sazināties ar SIA „Ādažu  ūdens” pa tālr. 25888789; 29508078. Aizliegta būvbedres aizbēršana pirms tīklu novietojumu neatbilstību jautājumu atrisināšanas.
5. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties ziņot par to SIA „Ādažu ūdens” pa tālr. 22026091 (Ādažu pagasts), tālr. 25619822 (Carnikavas pagasts). Bojājumus novērš SIA „Ādažu ūdens”, par ko vēlāk tiek piestādīts attiecīgs rēķins.
6. Juridiskas un fiziskas personas, kuras veicot rakšanas darbus ūdensvada un kanalizācijas  tīklu aizsargjoslā ir pārkāpušas Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumus Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” un citus normatīvus aktus, tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
7. Trīs (3) darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt SIA “Ādažu ūdens” pārstāvi komunikāciju uzrādīšanai, sūtot pieteikumu uz info@adazuudens.lv.
8. Gadījumos, kad tiek veikts pieslēgums  SIA „Ādažu ūdens” ūdensvada tīkliem, ne mazāk kā piecas (5) darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas nosūtīt pieteikumu uz info@adazuudens.lv par nepieciešamību noslēgt ūdeni.
9. SIA “Ādažu ūdens” pārstāvim uzrādīt: 
· izbūvēto centralizēto ūdensvada sistēmu pirms tranšejas aizbēršanas
· izbūvēto centralizēto kanalizācijas sistēmu pirms tranšejas aizbēršanas
· centralizētās ūdensvada sistēmas demontāžu
· centralizētās kanalizācijas sistēmas demontāžu
· rakšanas zonu pēc visu būvdarbu pabeigšanas un seguma atjaunošanas
· _______________________________________________
10. SIA “Ādažu ūdens” pārstāvja klātbūtnē veikt:
· centralizētās kanalizācijas sistēmas TV inspekciju. Pirms TV inspekcijas tīklam jābūt izskalotam! 
· centralizētās ūdensapgādes sistēmas dezinfekciju 
· centralizētās ūdensvada sistēmas hidraulisko pārbaudi
· centralizētās kanalizācijas sistēmas spiedvada hidraulisko pārbaudi
· centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas izvietojuma precizējumu ar kontrolrakumu
· _______________________________________________
11. Šīs atļaujas 9. un 10.punktā noteiktajos gadījumos SIA “Ādažu ūdens” pārstāvis izsaucams, trīs (3) darba dienas iepriekš sūtot pieteikumu uz info@adazuudens.lv Pieteikumu veidlapas pieejamas SIA “Ādažu ūdens” mājās lapā www.adazuudens.lv. Jebkādu neskaidrību gadījumā zvanīt uz SIA “Ādažu ūdens” Tehniskās nodaļas darbiniekiem: tālr. 25888789; 29508078.
12. ĪPAŠĀS  PRASĪBAS
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.daļa
INFORMĀCIJA PAR ATĻAUJAS NOSACĪJUMU IZPILDI UN BŪVDARBU PĀRBAUDI
Šī atļauja ir jāsaglabā līdz būvdarbu pabeigšanai un jāiesniedz SIA “Ādažu ūdens” kopā ar iesniegumu par atzinuma izsniegšanu par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
(aizpilda SIA “Ādažu ūdens” darbinieks)

Būvobjekta apsekošana
1. Komunikāciju uzrādīšana pirms rakšanas darbu uzsākšanas
	Nr.
p. k.
	Datums
	Uzrādīts
	Piezīmes
	SIA „Ādažu ūdens” pārstāvis            (vārds, uzvārds, paraksts)
	Atbildīgais  būvdarbu vadītājs (vārds, uzvārds, paraksts)

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	



2. Būvdarbu uzrādīšana un pieņemšana atklātā būvbedrē, TV inspekcija, dezinfekcijas darbu un hidrauliskās pārbaudes veikšana
	Nr.
p. k.
	Datums
	Uzrādīts (Ū/K tīklu izbūve, TV inspekcija, Dezinfekcijas darbi, Hidrauliskā pārbaude)
	Piezīmes (izbūves tehniskās detaļas, konstatētie trūkumi vai “nav pretenziju”)
	SIA „Ādažu ūdens” pārstāvis              (vārds, uzvārds, paraksts)
	Atbildīgais  būvdarbu vadītājs (vārds, uzvārds, paraksts)

	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Darba zonas uzrādīšana pēc visu būvdarbu pabeigšanas un seguma atjaunošanas 
	Nr.
p. k.
	Datums
	Uzrādīts
	Piezīmes (izbūves tehniskās detaļas, konstatētie trūkumi vai “nav pretenziju”)
	SIA „Ādažu ūdens” pārstāvis        (vārds, uzvārds, paraksts)
	Atbildīgais  būvdarbu vadītājs (vārds, uzvārds, paraksts)

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	



Atļauja noslēgta 20___. gada ____. __________________ 
[bookmark: _Hlk511655893][bookmark: _Hlk511656748]Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Ādažu ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Personas datu apstrādes mērķis ir datu subjekta iesnieguma apstrāde. Jūsu personas datus saņems SIA “Ādažu ūdens” darbinieki, iesnieguma izskatīšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.





SIA „Ādažu ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests atļauj veikt rakšanas darbus

Atļauja izsniegta 20___. gada ____. __________________ un derīga līdz 20___.gada ____. __________________.

Rakšanas darbu atļauju izsniedza SIA “Ādažu ūdens” pārstāvis  ______________________________________________



Ar būvdarbu veikšanas noteikumiem 
iepazinos:__________________________________________________________
(Atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts, datums)
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SIA "Adazu Gdens", red. Nr.: 40003929148
Juridiska adrese: Gaujas iela 16, Adazi, AdaZu novads, LV-2164
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